|  |  |
| --- | --- |
| Namn/Företag | Person-/ Organisationsnummer |
|  |  |
| Adress | Postadress |
|  |  |
| Telefon (även riktnummer) | Telefon mobil |
|  |  |
| E-post |  |
|  |

Byggherre (Sökande)

Fastighet

|  |
| --- |
| Fastighetsbeteckning |
|  |
| Adress |
|  |  |
| Fastighetsägare |
|  |

Ärende

|  |  |
| --- | --- |
| Typ av anläggning/installation |  |
|  |  |
| Planerad byggstart | Beräknat slutdatum  |
|  |  |
| Kort beskrivning av projektet: |
|  |

Organisation

|  |  |
| --- | --- |
| Utsedd entreprenör |  |
|  |  |

Beskrivning:

B= Byggherre

E= Entreprenör

S= Sakkunnig

Namnförtydligande för sakkunnig som utför täthetskontrollen nedan:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kontrollpunkter** | **Kontrollmetod** | **Kontrollutförd av**  | **Sign och Datum** |
| Servisledning placeras frostskyddad | Mätning/visuellt | E |  |
| Vattenmätarplats frostsäkert placerad (SEVAB monterar endast vattenmätaren) | Visuellt | E |  |
| Servisledning mellan förbindelsepunkt och vattenmätare skarvas inte | Visuellt | E |  |
| Spillvattenledningar förlagda med självfall (minst 10 promille) | Mätning/visuellt | E |  |
| Spillvattenledningar har erforderliga rens- och inspektionsbrunnar | Visuellt | E |  |
| Sprängning | Vibrationsmätning | E |  |
| Ledningar är utförda av typgodkänt material med minst tryckklass PN 10 | Visuellt | E |  |
| Villapumpstation anlagd enligt tillverkarens anvisningar | Visuellt mot utskickad manual | E |  |
| Dagvatten och dräneringsvatten ansluts ej till spillvattennätet | Visuellt | E |  |
| Täthetskontroll utförd av sakkunnig(gäller endast när vattenmätarbrunn saknas vid tomtgräns) | Provtryckning enligt VAV P78 | S |  |
| Relationsritningar inlämnas vid ändring |  | B |  |
| Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts.  |

Underskrift av byggherre

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum | Underskrift | Namnförtydligande |
|  |  |  |

Underskrift av entreprenör

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum | Underskrift | Namnförtydligande |
|  |  |  |

För att **slutbesked** ska kunna utfärdas ska begäran om slutbesked skickas till byggnadsnämnden. Begäran om slutbesked ska följas av **undertecknad kontrollplan** samt övriga intyg som begärts in i samband med startbesked.

***Observera att detta är ett exempel på en kontrollplan. Det förslag till kontrollplan som skickas till byggnadsnämnden måste du själv upprätta. Detta exempel kan inte användas.***